บธ.001/63

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน  คณะวิทยาศาสตร์ สำนักคณบดี งานบริหารและธุรการ โทร 3801

ที่ อว 69.5.1.1/849				       วันที่  16 มิถุนายน 2568

เรื่อง	ขอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์

เรียน	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

- สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าอบรม

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี (Chemical testing method validation) คือการทวนสอบว่าข้อกำหนดที่ระบุเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ตามที่เจตนาเมื่อมีการคิดค้นวิธีทดสอบที่พัฒนาขึ้นใหม่ วิธีทดสอบที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีการดัดแปลงวิธีทดสอบ หรือวิธีนั้นๆยังไม่มีข้อมูลผลการทดสอบความใช้ได้มาก่อน โดยกระบวนการทวนสอบเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ ซึ่งระบุไว้ว่า

- ต้องเลือกวิธีทวนสอบที่มีมาตรฐาน หากเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นเอง จะต้องมีการวางแผนและมอบหมายบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์

- ต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี พร้อมกับบันทึก จัดเก็บข้อมูล และผลที่ได้รับว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่

ขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ได้แก่

- กำหนดสิ่งที่ต้องการวัด ช่วงความเข้มข้น เนื้อสาร วิธีการ สภาวะการวัด และค่าความไม่แน่นอนของการวัดเพื่อใช้ในการกำหนดเกณฑ์

- กำหนดห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการวัด โดยใช้วัสดุอ้างอิงที่มีการสอบกลับได้ เครื่องมือที่สอบเทียบแล้ว และควบคุมสภาวะตามที่กำหนด

- ตรวจสอบผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของวิธีและค่าความไม่แน่นอนของการวัด โดยเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนด

- แสดงข้อความระบุว่าวิธีทดสอบได้รับการตรวจสอบความใช้ได้อย่างเหมาะสม

การทวนสอบวิธีจะต้องมีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของวิธี โดยใช้ตัวแปรดังต่อไปนี้

- ความไว (Analytical sensitivity) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการทวนสอบ

- ช่วงการทำงานของเครื่องมือ (Instrumental working range) ตรวจสอบโดยการใช้กราฟมาตรฐานในการหาปริมาณ โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและสัญญาณจากเครื่องมือตามทฤษฎีเป็นเส้นตรง

- ขีดจำกัดการตรวจหา (Limit of detection) คือปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจสอบได้ โดยแบ่งเป็น ขีดจำกัดการตรวจหาของเครื่องมือ (Instrumental detection limit) และขีดจำกัดการตรวจหาของวิธี (Method detection limit)

- ขีดจำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation) คือค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสิ่งที่ต้องการวัด

- ค่าความจริง (Trueness) ค่าที่แสดงถึงความใกล้เคียงของผลการวัดซ้ำหลายๆครั้งเทียบกับค่าอ้างอิง

- ค่าความโอนเอียง (Bias) ค่าปริมาณของความคลาดเคลื่อน

- ค่าความเที่ยง (Precision) ค่าความใกล้เคียงของการเป็นไปตามระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณที่วัดซ้ำๆเป็นจำนวนอนันต์ กับค่าปริมาณอ้างอิง ซึ่งแสดงได้โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

- สมรรถนะการเลือก (Selectivity) คือความสามารถของวิธีทดสอบในการวววัดสิ่งที่เจตนาวัดในตัวอย่างขณะที่มีสารเจือปนอื่นๆ โดยที่ไม่เกิดการรบกวน

- ช่วงการทำงานของวิธี (Working range) ความสัมพันธ์เชิงเส้นของวิธีทดสอบระหว่างปริมาณของสารมาตรฐานที่วัด กับปริมาณที่วัดได้ โดยเทียบกับวัสดุอ้างอิง

- ความสามารถของวิธี (Ruggedness) เป็นการทดสอบวิธีภายใต้สภาวะการทำงานปกติที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวแปร

- ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ        การพัฒนางานวิจัยและการสอนนักศึกษาในรายวิชา 10300497 สหกิจศึกษา 10300498 การเรียนรู้อิสระ 10302212 เทคนิควิเคราะห์พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ 10302541 เทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

ได้พบปะนักวิจัยที่มีความสนใจในงานด้านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายจากการเข้าอบรมมาพร้อมนี้แล้ว จำนวน 1 แผ่น/ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร. นุชดา มณีจันทรา)

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้อำนวยการสำนักงาน/หัวหน้างาน)

บุคลากรดังกล่าวไปนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้(โปรดระบุรายละเอียด)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................

(..............................................................)

............./................./...................